Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件2：

海北州开展消防安全大排查大整治活动工作情况统计表

单位：（盖章）

| 出动检查组 （个） | 2 |  | 召开会议（次） |  | 0 |  | 领导带队检查 （次） |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （人次） | 8 |  | 下发文件 （份） |  | 0 |  | 督查单位 （个） |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位场所 总数（个） |  | 宾馆、饭店 （个） |  | 商场、市场 （个） |  | 公共娱乐场所（个） |  | 医院 （个） |  | 学校、 幼儿园 （个） |  | 养老院福利院（个） | 社区 （个） | 村 (个) | 加油站液化气站（个） | 宗教 寺院 （个） | 其他（ ） （个） | 合计 |  |
|  |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 27 |  |
| 共发现隐患（处） | 58 |  | 发现重大火灾隐患（处） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改隐患（处） | 57 |  | 挂牌督办重大隐患（家/处） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责令停止使用、停产停业（家） | 0 |  | 拆除违章彩钢板建筑 （平方米） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时查封（家） | 1 |  | 拆除影响疏散逃生的门窗障碍物（平方米） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制执行（家） | 0 |  | 拘留（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚款单位（个） | 1 |  | 罚款（元） |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展消防宣传（次） | 1 |  | 发放消防宣传资料（份） |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立义务消防队（个） | 0 |  | 消防志愿者开展活动（次） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受教育培训群众（人） | 70 |  | 开展灭火、疏散逃生演练活动（次） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进安全措施情况（增设消防设施、相关场所改造、人员奖惩等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、各行业、部门填写属于本行业、本系统的各类单位场所检查数据，未列明的行业场所在表格内其他场所进行注明。 2、每月5日，15日、25日前填写此表上报州公安局办公室转州消防支队，联系电话：09708642373 。 3、每月25日上报各县、本行业、系统开展消防安全大排查大整治活动工作情况总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李伟平                       电话：                 审批人：崔荣峰                填报时间：2013.7.19

附件3：

海北州开展消防安全大排查大整治活动排查台账

填报单位：刚察县消防大队                                     时间：   2013年7月19日

| 序号 | 被检查单位名称 | 排查检查人员 | 检查时间 | 受检查单位 人员姓名 | 联系电话 | 发现火灾隐患情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚察县美食美客菜馆 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 朱全有 |  | 消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 2 | 刚察县宏达建材厂 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 蔡四喜 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 3 | 兴运网络会所 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 王才有 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 4 | 东阳红粮油门市部 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 任锐 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 5 | 刚察县丑小丫文具礼品屋 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 周玉芳 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 6 | 东升粮油门市部 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 杜玉兰 | 0970-8652729 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 7 | 哈尔盖幼儿园 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 冯侯平 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 8 | 中国联通青海刚察分公司 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 张蓉 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 9 | 刚察县国税局 | 李伟平、屈乐 | 7.15 | 曹廷政 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 10 | 刚察县南洋精品汽车装璜 | 李伟平、屈乐 | 7.16 | 曹志光 | 0970-8651536 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 11 | 岗坚巴综合商店 | 李伟平、屈乐 | 7.16 | 奴义 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 12 | 中国联通刚察县分公司步行街店 | 李伟平、屈乐 | 7.16 | 张蓉 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 13 | 刚察县清鑫休闲农家院 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 霍忠林 | 0970-8653411 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 14 | 刚察县琴芳农家院 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 李清芳 | 〕 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 15 | 刚察县鼎盛阁 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 马海兰 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 16 | 刚察县宏源商贸中心 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 李有虎 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 17 | 刚察县沙柳河镇幼儿园 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 严美娟 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 18 | 刚察县中心示范幼儿园 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 徐晓燕 | 0970-8652336 | 消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 19 | 刚察县海湖网吧 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 端源 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效 | 立即整改 |
| 20 | 刚察县藏城演艺厅 | 李伟平、屈乐 | 7.17 | 张富强 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效 | 立即整改 |
| 21 | 刚察县E时代网吧 | 李伟平、屈乐 | 7.18 | 敬小宁 |  | 无 | 无 |
| 22 | 刚察县咱百姓食府 | 李伟平、屈乐 | 7.18 | 石永年 |  | 无 | 无 |
| 23 | 金湖家具城 | 李伟平、屈乐 | 7.18 | 李灿启 |  | 无 | 无 |
| 24 | 刚察县宏源商贸中心 | 李伟平、屈乐 | 7.18 | 李有虎 |  | 无 | 无 |
| 25 | 刚察县祥和假日宾馆 | 李伟平、屈乐 | 7.19 | 杨燕明 |  | 二楼北侧疏散楼梯封堵 | 临时查封 |
| 26 | 刚察县烟草局 | 李伟平、屈乐 | 7.19 | 颜文虎 | 8652952 | 职工食堂未备案 | 罚款2000元整 |
| 27 | 刚察县吉发商店 | 李伟平、屈乐 | 7.19 | 薛文莲 | 0970-8651823 | 无 | 无 |
| 28 | 中国移动刚察分公司 | 李伟平、屈乐 | 7.20 | 李承业 |  | 营业厅装修未备案 | 罚款3000元整 |