刚察县城乡建设局消防安全大排查大整治活动8月排查整治工作情况报告

县消防安全委员会：

根据县政府办公室《深入开展消防安全大排查大整治活动的通知》要求，我局按照部门专项检查要求，对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

- 检查的基本情况

- 纳入我单位负责排查整治的单位有10家，本次共检查7个在建工程，下发本单位事故隐患整改通知单7份。从检查的情况来看，各施工企业经理、项目经理、安全员、监理公司对消防安全生产工作比较重视。一是能够自觉开展防火教育。二是能够主动购买防火器材，安全意识比较强。三是各施工单位都成立了义务消防队员。

- 二、主要存在问题

通过此次检查仍有问题存在，我局针对存在的问题对各施工项目下发了隐患整改通知单，其主要有：

- 刚察县泉吉卫生院项目工程，在防火教育训练上没有开展工作，施工用电无标准配 电间，无标准配电框，模板材料堆放无序。

- 刚察县农牧民培训中心在建工程，在模板堆放上无序，施工现场不够整洁，进料口防护棚搭设不符合要求。

- 刚察光伏电站10KV工程，消防器材配备不够，材料堆放无序，施工用电搭设不规范，安全网质量不符合要求。

- 刚察县职工周转房项目工程，无消防器材，材料堆放杂乱，施工用电线路拉结不规范。

- 刚察县廉租房建设工程，无消防器材，未进行消防教育训练，材料堆放无序。

- 三、已经采取的针对性措施

- 通过此次检查工作，对发现安全隐患的问题，我局将督促整改到位，直至排除隐患。对没有整改或整改没有到位的，坚决给予停工处理，有效抑制各施工企业对存在问题的侥幸心理和建筑安全施工上的麻痹思想。重点抓好以下几个方面的工作：

- 一是加大监理单位的监督管理力度。各监理单位要切实负起建筑工程现场管理责任，加大对施工单位的监督管理力度，对没有履行职责的监理公司进行通报批评。

- 二是对存在安全隐患的项目部、安全生产科没有做出了具体工作安排和工作部署，特别是没有配备消防器材的施工单位，责令停工整改，直至合格方可开工。

- 三是对此次检查中下发隐患整改单的施工企业，在限定时间内即不整改或整改不到位而擅自开工的，我局根据情节将加大处罚力度，以此确保我县建筑施工安全生产稳定。

刚察县住房和城乡建设局

二〇一三年八月二十九日