刚察县教育局大排查大整治活动

8月工作情况汇报

自大排查大整治活动开展以来,我局认真按照文件精神扎实开展排查整治活动。现将8月工作开展情况汇报如下：

一、阶段性工作简要情况

为切实贯彻党中央、国务院、自治区关于加强安全生产工作的一系列决策部署，深刻吸取近期发生的重特大事故教训，扎实做好学校安全管理和安全教育工作，有效防范和坚决遏制各类重特大安全事故的发生，我局按照文件精神，对做好学校安全工作特别是消防安全工作提出了明确的要求。8月2日，县教育局对学校安全工作进行了统一部署，要求各级各类学校进一步加强学校安全工作，强调做好以消防安全为重点内容的安全大检查，加大排查力度，逐一查找问题和隐患。

二、行业系统开展消防安全督察检查情况

按照全区教育系统安全大检查方案的要求，8月3日，由各学区主任，各级各类学校（幼儿园）校长、民办教育机构负责人带头，对沙柳河各学校的消防安全进行拉网式的排查，对查出的问题和隐患，进行了及时整改。

三、行业系统消防安全情况

暑假前，各学区和学校已按照县教育局的部署完成了安全大检查。从检查情况看，部分学校存在着消防设施老化，配备数量不足；应急照明，指示标志、疏散通道、安全出口不符合国家有关标准等情况。目前，检查出的问题已基本整改完成。

四、开展火灾隐患整改情况

于8月10日前完成了学校安全大检查和隐患排查工作。并要求对安全大检查中发现的安全隐患利用暑期进行整改，对于检查中发现的解决不了的问题，已由县教育局牵头报请县人民政府协调解决。

刚察县教育局

2013年8月25日