刚察县民政局消防安全大排查大整治活动

8月排查整治工作情况报告

为进一步落实部门职责,强化消防安全水平，我局8月份按照检查要求，对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

一、消防检查具体情况

已经组织开展消防安全检查单位具体情况如下：

1、刚察县敬老院，检查发现该单位1个应急灯损坏。

2、局机关，检查发现该单位无9月份巡查记录。

二、已经采取的针对性措施

针对检查发现的问题，我局狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。明确规定存在火灾隐患的单位主要负责人是整改火灾隐患的第一责任人，分管消防安全的单位领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。明确要求能够立即整改的问题坚决当场整改完毕，不能当场整改的问题，限期整改。三是加强宣传教育。及时组织干部职工专门学习了消防安全知识，宣传防火常识，并组织开展消防演练，提高了初期火灾扑救处置和疏散逃生能力。

刚察县民政局

2013年8月25日