刚察县卫生局消防安全大排查大整治活动

8月排查整治工作情况报告

为扎实开展消防安全大排查大整治活动，深化7月份活动成果。8月份我局继续认真扎实开展消防安全大排查大整治活动，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

8月份，共组织开展消防安全检查4家。

二、消防检查具体情况

1、城北社区卫生院，部分灭火器压力不足。

2、富康医药北大街店，部分灭火器失效。

3、妇幼保健站，消防档案不全。

4、城南社区卫生院，应急照明灯损坏，疏散通道堵塞。

三、已经采取的针对性措施

针对检查发现的问题，我单位狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。明确规定存在火灾隐患的单位一把手是整改火灾隐患的第一责任人，分管消防安全的单位领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。明确要求能够立即整改的问题坚决当场整改完毕，不能当场整改的问题，要限期整改。

刚察县卫生局

2013年8月26日

行业系统单位排查情况统计表

责任单位：九江市卫生局                          统计时间：2013年9月20日

| 序号 | 检查的单位场所名称 | 检查发现的问题 | 检查时间 | 检查发现的问题和提出的整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九江县中医院 | 疏散标志损坏 | 2013.9.3 | 立即改正 |
| 2 | 星子县人民医院 | 无 | 2013.9.4 |  |
| 3 | 德安县人民医院 | 无 | 2013.9.5 |  |
| 4 | 共青城人民医院 | 灭火器失效 | 2013.9.10 | 立即改正 |
| 5 | 永修县中医院 | 灭火器失效 | 2013.9.12 | 立即改正 |
| 6 | 庐山人民医院 | 无 | 2013.9.16 |  |
| 7 | 瑞昌市人民医院 | 疏散标志损坏 | 2013.9.18 | 立即改正 |