刚察县文化局消防安全大排查大整治活动

8月排查整治工作情况报告

根据刚察县政府办66号文件，我局按照部门专项检查要求，对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

纳入我单位负责排查整治的单位有8家。8月份，共组织开展消防安全检查6家。

二、检查中发现的安全隐患

1、局机关大楼内有部分室内消火栓无卡环、个别防火门闭门器和顺门杆不全、消防水泵启动后有异常声音。

2、鑫星网吧疏散门封堵，消防车通道和安全通道不畅通；缺少应急照明。

3、丰源KTV，消防通道堵塞。

4、刚察县E时代网吧检查发现消防器材不齐全，已加强消防安全检查和人员宣传教育；

5、刚察县金鑫网吧检查发现消防器材不齐全，已加强安全检查和人员宣传教育；

6、刚察县电视台灭火器过期1具，已立即整改更换新的灭火器；

三、已经采取的针对性措施

针对检查发现的问题，我单位狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。明确规定存在火灾隐患的单位一把手是整改火灾隐患的第一责任人，分管消防安全的单位领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。明确要求能够立即整改的问题坚决当场整改完毕，不能当场整改的问题，要限期整改。三是加强宣传教育。及时组织干部职工专门学习了消防安全知识，宣传防火常识，并组织开展消防演练，提高了初期火灾扑救处置和疏散逃生能力。

刚察县文化局

2013年8月25日