Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件2：

海北州开展消防安全大排查大整治活动工作情况统计表

单位：（盖章）

| 出动检查组 （个） | 3 |  | 召开会议（次） | 0 |  | 领导带队检查 （次） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （人次） | 6 |  | 下发文件 （份） | 0 |  | 督查单位 （个） |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位场所 总数（个） | 宾馆、饭店 （个） | 商场、市场 （个） | 公共娱乐场所（个） | 医院 （个） | 学校、 幼儿园 （个） | 养老院福利院（个） | 社区 （个） | 村 (个) |  | 加油站液化气站（个） |  | 宗教 寺院 （个） | 其他（ ） （个） | 合计 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 43 |  |
| 共发现隐患（处） | 113 |  |  |  |  | 发现重大火灾隐患（处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 整改隐患（处） | 113 |  |  |  |  | 挂牌督办重大隐患（家/处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 责令停止使用、停产停业（家） | 0 |  |  |  |  | 拆除违章彩钢板建筑 （平方米） |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 临时查封（家） | 1 |  |  |  |  | 拆除影响疏散逃生的门窗障碍物（平方米） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 强制执行（家） | 0 |  |  |  |  | 拘留（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚款单位（个） | 1 |  |  |  |  | 罚款（元） |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 开展消防宣传（次） | 1 |  |  |  |  | 发放消防宣传资料（份） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 成立义务消防队（个） | 0 |  |  |  |  | 消防志愿者开展活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 受教育培训群众（人） | 70 |  |  |  |  | 开展灭火、疏散逃生演练活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 改进安全措施情况（增设消防设施、相关场所改造、人员奖惩等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、各行业、部门填写属于本行业、本系统的各类单位场所检查数据，未列明的行业场所在表格内其他场所进行注明。 2、每月5日，15日、25日前填写此表上报州公安局办公室转州消防支队，联系电话：09708642373 。 3、每月25日上报各县、本行业、系统开展消防安全大排查大整治活动工作情况总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李伟平                       电话：                 审批人：崔荣峰                填报时间：2013.8.10

附件3：

海北州开展消防安全大排查大整治活动排查台账

填报单位：刚察县消防大队                                     时间：   2013年8月10日

| 序号 | 被检查单位名称 | 排查检查人员 | 检查时间 | 受检查单位 人员姓名 | 联系电话 | 发现火灾隐患情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角什科寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-7 | 切尼 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 2 | 刚察小寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 旦切尖措 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 3 | 科才寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 旦增尖措 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 4 | 加尼寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 罗藏加华嘉措 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 5 | 刚察县清真大寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 张进良 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 6 | 塞德寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 克智布旦增诺日 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 7 | 亚秀麻寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-6 | 旦白尖参 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 8 | 西海煤炭加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 祁瑞清 | 09708655372 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |

| 9 | 环仓贡麻寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 切吉尼玛 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 扎苏合寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 尕藏谢合加 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 江仓加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 尼玛 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 12 | 中石油青海湟源分公司刚察经营部哈尔盖加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 杨爱民 | 0970-8652340 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 13 | 环仓秀麻寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 智华达杰尖参 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 14 | 日芒寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 久美达吉 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 15 | 秀闹寺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 旦增切智 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 16 | 刚察县政协 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 鲍进财 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 17 | 刚察县人大 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 秦士福 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 18 | 中国移动通信集团青海有限公司刚察县分公司(复查) | 李伟平、屈乐 | 2013-8-4 | 李承业 |  | 无 |  |
| 19 | 刚察县烟草局(复查) | 李伟平、屈乐 | 2013-8-4 | 颜文虎 | 8652952 | 无 |  |
| 20 | 刚察县人民政府 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 罗增 | 0970-8652497 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 21 | 中共刚察县委 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 罗增 | 0970-8652497 | 无 |  |
| 22 | 圣湖330KV变电站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 赵建利 |  | 无 |  |
| 23 | 刚察县农村信用合作联社 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 宋生玉 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 24 | 中油青海湟源销售分公司刚察经营部城西加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 杨爱民 | 0970-8652340 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 25 | 刚察县会议中心 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 常林 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 26 | 中石化青海分公司柴达尔加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 惠红卫 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 27 | 中国移动通信集团青海有限公司刚察县分公司 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 李承业 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 28 | 中石化青海石油分公司哈尔盖加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 惠红卫 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 29 | 刚察县人民法院 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 闹义加 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 30 | 中石化青海分公司热水加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 惠红卫 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 31 | 中石化青海海西石油分公司刚察城西加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 惠红卫 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司刚察经营部城东加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 杨爱民 | 0970-8652340 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 33 | 中石油刚察经营部热水加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 杨爱民 | 0970-8652340 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 34 | 刚察县供电公司 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 张爱民 | 0970-8652233 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 35 | 中石化青海分公司泉吉加油站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-2 | 李波 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 36 | 刚察县藏医院 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 华毛错 | 09708652345 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 37 | 刚察县邮政局 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 廖涵 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 38 | 刚察县人民检察院 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 扎西旦周 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 39 | 中国电信股份有限公司刚察分公司 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 杨斌 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 40 | 刚察县人民医院 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 德吉加 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 41 | 刚察县民族寄宿制初级中学 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 张建华 | 09708652369 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 42 | 中国农业银行刚察县支行 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 郭海明 | 09708652309 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 43 | 刚察县广播电视站 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-1 | 杨海涛 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 44 | 刚察县又一村酒楼 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 张鹏 |  | 电气线路敷设不符合标准 | 限期整改 |
| 45 | 刚察县圣湖宾馆 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-5 | 花忠 |  | 人员密集场所使用可燃材料装修；占用疏散通道 | 政府挂牌督办 |