Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件2：

海北州开展消防安全大排查大整治活动工作情况统计表

单位：（盖章）

| 出动检查组 （个） | 3 |  | 召开会议（次） | 0 |  | 领导带队检查 （次） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （人次） | 8 |  | 下发文件 （份） | 0 |  | 督查单位 （个） |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位场所 总数（个） | 宾馆、饭店 （个） | 商场、市场 （个） | 公共娱乐场所（个） | 医院 （个） | 学校、 幼儿园 （个） | 养老院福利院（个） | 社区 （个） | 村 (个) |  | 加油站液化气站（个） |  | 宗教 寺院 （个） | 其他（ ） （个） | 合计 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 |  |
| 共发现隐患（处） | 57 |  |  |  |  | 发现重大火灾隐患（处） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 整改隐患（处） | 34 |  |  |  |  | 挂牌督办重大隐患（家/处） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 责令停止使用、停产停业（家） | 1 |  |  |  |  | 拆除违章彩钢板建筑 （平方米） |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 临时查封（家） | 0 |  |  |  |  | 拆除影响疏散逃生的门窗障碍物（平方米） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 强制执行（家） | 0 |  |  |  |  | 拘留（人） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 罚款单位（个） | 0 |  |  |  |  | 罚款（元） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 开展消防宣传（次） | 1 |  |  |  |  | 发放消防宣传资料（份） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 成立义务消防队（个） | 0 |  |  |  |  | 消防志愿者开展活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 受教育培训群众（人） | 70 |  |  |  |  | 开展灭火、疏散逃生演练活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 改进安全措施情况（增设消防设施、相关场所改造、人员奖惩等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、各行业、部门填写属于本行业、本系统的各类单位场所检查数据，未列明的行业场所在表格内其他场所进行注明。 2、每月5日，15日、25日前填写此表上报州公安局办公室转州消防支队，联系电话：09708642373 。 3、每月25日上报各县、本行业、系统开展消防安全大排查大整治活动工作情况总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李伟平                       电话：                 审批人：崔荣峰                填报时间：2013.8.16

附件3：

海北州开展消防安全大排查大整治活动排查台账

填报单位：刚察县消防大队                                     时间：   2013年8月16日

| 序号 | 被检查单位名称 | 排查检查人员 | 检查时间 | 受检查单位 人员姓名 | 联系电话 | 发现火灾隐患情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚察县信和商店 | 崔荣峰、李伟平 | 2013-8-12 | 汪长君 |  | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 2 | 刚察县六丰窗帘行 | 崔荣峰、李伟平 | 2013-8-12 | 郭世臻 | 0970-8653813 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道 | 立即整改 |
| 3 | 刚察县刚域风味藏餐馆 | 崔荣峰、李伟平 | 2013-8-12 | 索南仁青 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道； 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 4 | 刚察县加措藏族服饰店 | 崔荣峰、李伟平 | 2013-8-12 | 加木措 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 5 | 刚察县刚域商店 | 崔荣峰、李伟平 | 2013-8-12 | 张进良 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；不履行《中华人民共和国消防法》第十六条 | 限期整改 |
| 6 | 刚察县兴隆批发部 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 周瑾 | 0970-8652316 | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；不履行《中华人民共和国消防法》第十六条 | 限期整改 |
| 7 | 刚察县创新计算机服务中心 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 董秀珍 | 0970-8851985 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 8 | 刚察县乐乐刀削面馆 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 李晶白 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |

| 9 | 刚察县利众综合商店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 洛藏俄日 |  | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 刚察县什字大饼铺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 马丛芝 | 0970-8653535 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 刚察县飞鹰眼镜钟表行 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 祝伏明 |  | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；不履行《中华人民共和国消防法》 第十六条 | 限期整改 |
| 12 | 刚察县佳味卤肉面馆 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 石延英 |  | 占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 13 | 刚察县玉琴服饰店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 吴玉琴 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 14 | 刚察县湘人眼镜行 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 邓崔云 |  | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 限期整改 |
| 15 | 刚察县伊美蔬菜铺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 尹梅英 | 0970-8653845 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 16 | 刚察县玲红商店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 陈生仓 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 17 | 刚察县帮众修理铺 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 王军 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 18 | 刚察县传承藏式家具店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 郭守旺 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 19 | 刚察县乐乐刀削面馆 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 李晶白 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 20 | 刚察县为民商店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 蔡四喜 | 0970-8652133 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 21 | 刚察县佳佳童装店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 卓玛措 |  | 占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 22 | 刚察县精信汽修部 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 寇国全 |  | 无 |  |
| 23 | 刚察县佳佳百货超市 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 卓玛措 |  | 无 |  |
| 24 | 刚察县五金综合门市部 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 何琼芳 | 0970-8653986 | 无 |  |
| 25 | 刚察县丰彩日化 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 李真元 | 0970-8652620 | 无 |  |
| 26 | 察县兰州干炒干果店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 桑美玲 |  | 无 |  |
| 27 | 西海煤炭加油站(复查) | 李伟平、屈乐 | 2013-8-14 | 祁瑞清 | 09708655372 | 无 |  |
| 28 | 刚察县香巴拉宾馆 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-15 | 董卓玛子 |  | 安全出口封闭 | 临时查封 |
| 29 | 刚察县会平五金百货商店 | 李伟平、屈乐 | 2013-8-13 | 蔡会平 |  | 无 |  |
| 30 | 刚察县又一村酒楼(复查) | 李伟平、屈乐 | 2013-8-12 | 张鹏 |  | 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定（复查不合格） | 临时查封 |