Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

刚察县城乡建设局消防安全大排查大整治活动9月排查整治工作情况报告

为做好安全生产工作，贯彻落实县政府办公室66号文件精神，我局于2013年9月1日至9月25日，对我局管辖的建筑工地消防安全状况进行实地检查，现对本次大检查工作总结如下：

一、检查基本情况：

按照上述文件的要求，本次建筑工地安全生产大检查共检查了我县在建的4个在建工程。检查中共发放停工通知书1份，整改通知书3份，黄色警示16人。

二、存在主要问题：

（一）、安全管理：

1、部分工地新进场工人未进行安全教育、安全技术交底即安排上岗作业，部分工人未办理“消防安全培训证”。

2、开工前未按要求进行全面的施工安全自查自纠工作，部分施工企业安全检查流于形式。

3、个别建筑工地项目经理、总监不在岗，安全管理人员不足。工地安全员消防意识不足。

（二）、器材设施：

1、部分工地施工现场未按规范要求设置灭火器。

2、部分项目依然存在临时搭建的彩钢板房。

（四）、临时用电、施工机具：

1、部分项目的商户业主直接将花线搭接在外架上，个别户外电箱未配锁且保持锁闭状态。

2、施工现场不满足“一机一闸一漏一箱”要求；部分漏电保护器失灵、保护零线未接通。

三、跟踪和改进措施：

对本次大检查不合格及发放停工通知书、整改通知书、不良行为认定书的工地，检查组将在一周的时间内进行复查，落实人员进行跟踪整改，彻底消除事故隐患和不文明施工现象。对整改不彻底、复查不合格的工地，将勒令停工，视情节轻重，依照有关法规进行行政处罚。

刚察县住房和城乡建设局

二〇一三年九月二十六日