刚察县民政局消防安全大排查大整治活动

9月排查整治工作情况报告

自大排查大整治活动开展以来我局按照部门专项检查要求对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将9月检查情况报告如下：

一、基本情况

纳入我单位负责排查整治的单位有3家，其中局属单位1家、敬老院1家、。长期以来，我局对安全生产工作十分重视，这次活动，局党组及时召开党组会议，成立专项检查组，专门负责此次消防安全大排查大整治活动工作。9月份，共组织开展消防安全检查3家，发现火灾隐患2处，到9月22日已全部得到落实整改。

二、消防排查具体情况

已经组织开展消防安全检查单位具体情况如下：

- 刚察县敬老院检查发现厨房电路老化，医务室婴电插头插入时有火花；

- 局机关会议室物品堆放杂乱，可燃物多，影响安全疏散。

三、采取的针对性整治措施

针对检查发现的问题，我单位狠抓了整改落实，一是针对乱接电线、使用大功率电器和点蚊香现象，坚决予以拆除和禁止；二是针对院民物品堆放杂乱，可燃物多的现象，要求院民将物品整理有序并清理出易燃物品。三是针对电器设备设施老化、未设置逃生指示牌，要求各单位及时更换和设置。四是针对消防器材不足和损坏的现象，要求各单位及时购置和修复。五是要求各单位加大宣传教育力度，增强人员的消防意识，提高人员的火灾防范能力和疏散能力，做到立足于防，防消结合。

刚察县民政局

2013年9月25日