Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

刚察县文化局消防安全大排查大整治活动

9月排查整治工作情况报告

为继续深入大排查大整治活动成果，进一步加强抵御火灾能力，我局9月对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

纳入我单位负责排查整治的单位有8家，9月份，共组织开展消防安全检查3家，发现火灾隐患4处，已落实整改4处。

二、消防检查具体情况

已经组织开展消防安全检查单位具体情况如下：

1、鑫星网吧，安全门锁闭，疏散通道堵塞。

2、海湖网吧，应急照明灯损坏，一具灭火器压力不足。

3、E时代网吧，未发现火灾隐患。

三、已经采取的针对性措施

针对检查中发现的问题，我局狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。局属各单位是整改责任主体，存在火灾隐患的单位一把手是整改的第一责任人，分管消防安全的领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。明确要求能够立即整改的问题坚决当场整改完毕，不能当场解决的问题，要限期整改，整改好后及时向局里报告。三是加强宣传教育，要求各单位要组织干部职工学习消防安全知识，各场、馆工作人员要熟悉灭火器材的性能，并熟练操作，组织开展消防演练，提高初期火灾扑救处置和疏散逃生能力。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifzLCXtLB0VNB3vKi=tLi=vJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PjQBQCD2LyjsLyP1PRzzLSPyKSfwMCLsLSb0QjH0QibxNTEBeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6PvsOfxsCNwKmizLJ90iHvLSOD5imTvr+6s7BvrrhqsOOEwaKosOOU98aNt951q7WErtmU98aNtZSW87eou+ZwpKilKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsCBz9CJzL6Dt59436JksdeSrKWmxsOPvr6Er+Zv4pNnrNaHpJNousX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9zLKS3LqPyrR6q6mirpV048NvsdeJz8CByrVy8qCln5hv4rhnn5l90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9uZ2N87pgzLKS3LqPxLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiHyLCb0LyTvLy=vMCL2MSX7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wLxzvNRzxMB=wLSnzNSnxNCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLB3wLiP7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjPzKSMDKScEKSX2KTPxKTTwOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiTvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtMS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9NSUjNVYhLiQjLSUhYCjwYS=xXiglMVEjXSHvMCUgMVP7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiHvLCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiAiUlcKQ1graloWb2gPYl8oQmcwOSQ4bDQBNT0hVTMIT0o0PSUQSB81biEHYDUUcCb3VEPyTmoOMhssRlUqXSINQiMQZFYmTUnwT0XwLF8hLCAuLiHxLlTvLF8gLSEzLmT1cFrzMDkkXlwuLlf3cFr3XjkgTDEIYV4Va1T1Yl8kb0XxYTYKRVULZmQkTFcIYV8mLlT0Zl8kczszYTInRVUUb2QkLUczYSQGRVUOTCIkSVfxLlrxRVTuZiIkQFguYWkGcFsYbDkqX1kIYUkrRVUwRyIgY0LxYSc3ayHqXTjxYybxZ0MDa1UIaCHxRlDxYSg3RSIkLl8kQWMIZxsCRVUHUyIqQi0IYUg3cFE0cmQkbDbxZ18wLlDubiIqMTIuXUM1a1sPbTkgciEuYUMta1slbWQqUT0zZzsFa1U5TGQkcV4zYSMPa1sESTjxMlEuXTILRVEtcV8kLl7xLjr3a1swOSIkYV8uXSUxa1D8TV8kPV3xZ0YocFstc17xS1rxZ1UIa1EycSHxXycIYWQyLlrwNWQkXV8zXSQQRVEpcTkqcy0zXTwxcFs3bV8qSDIzZ2QMLlUJYiIgaEnxLkQkLlT4ZGQgSTvxYVQya1URTDkqZS0uLl0gcFEXYGQgVR8IXVMSRVrxRSIqY1jxZycha1sHNSIkP1wzXUo1RVEWcWPxXj8uZ1wFLlE3PV7xTyYuZ2H4RVE4TWQkVl4IZyAoa1EQbjkgYWQuLkgkcFsZQDkgbSTxLmoqcCIZMjkgZSUuXSkLcFs1NV8qZzkIZyMYa1EVT2PxUiczXTcZRVTqYjjxTlsIXUIERVEAciIgSzTxZ1o2RSIYSzkkckcuXTLucCIISyIqU2czZx8BLlE2MWPxSWnxZ0QhLlElPWQgQiUIZ0IYRVUqazkgZ2QIYWIWRSH3YTkgLEMuLjXyRSIvTiIqQzYIZzoCLlDxcCIqcTQzXVHua1EnVmQgRkTxZz8YLlsXXmQgJ0UIZ0EBRSIjRl8qaTMzLjQ5a1s5VWPxOUIuLmQJLlT8Q18qXmAuLi=2a1EKVl7xM1UuXTQLa1UQZjkqPTPxZz04LlsnQmQkUGfxYVLvRVUWUmPxL1suYV0lcCHzTjjxPmoIXSYUa1sIbCIqMjMuZyzzayI2L2QqdSQzLkUJcCIxaTkqPmkIZ2M2LlEIKyHxa0PxLjMOcCI4TmQqNWkzZ1EIcFE5QWPxRFzxXTfwLlUGXzkkYy=xZzMvcFEvTSIkZTsuLljya1sjSV8gLzUuXScja1EsUWQgXWQzLiEscCIrNCHxbSLxLl4XayH4dmPxYkQzLkDqRVU3Y17xXSIzLjD1LlUlY2PxKxrxLmMXLiIWVGPxQygIXUQjLlEERDjxQToILmgTa1EzRCIkZkYILkATRVEURGQqbCPxXSgjRSI1aV7xSBszLiTqa1sDdV8kZFMzYUXvcFEjRF8gbiEIXV8AMkXvT14VLEMtUiASUlvqXyAKLC=vLCAyLC=vLCAVLSAWci=vLDDxLCAKalwKcSc1dFgmUlM3LWApVlkSR2gKX0YpUx8iTzYSOWgiY1cPLT83cSg1YTMuaCbyakMWT0MSdDwwUzclLV8WSCASRy0malguUx8KTWExT1gtUz8uLT8nK2cpXkf4ZV43UzovcWDvdFEAc1wuaVw3LSL4MCAmXyc1MVc2Yyf2dGkHdSAqah8GREL2R1DuQGg3LVwtUkLqdCYVX0b3XTE2TWbwZ2cYUknvdDsKQWAHLEYTYkkKUzvvQWoSLCAVST83LScGcT83QyAKTyP8c2onQSY1Q1EAPzYKLx8jNCgoQ2EiVlgESCckaG=1Z2okX0QxbVv0S1kjSEXqaGM4bjr4ZCcFTyAWcjEUcygBYEgPYh8MXz8paSI2T0L2XykGZiT2UyYKQkMtUx8DLDglM18SViQqXT8pLEoWRTUtLyb0aWoRX2AES2k2PVHwal4TSCAWciITVjQDXjEDS0Y1bzIrRjMQRj0pLGItaxs0MWUjY0jzVl74J2f3UlkpdCAPbyb1R2YKQ1PvJ2T8R2ktLUcDLFICL0YZVigpYUYjL1j2XyAmclgmc0YST0ADcS=vdWUiMScoMS=zZi=vQkEoR1IKZlQyTzX2NDcxT2LvTyASRCz3U1M2dEcidiAKXzMZTCQnQ2c2ZS=yX0AiP2f2NCzvLDUVU1M3LFYEVl4pLF42LjEtLCc3aEMrUjkoamQ3Xy03LFMhcycVNFHvTjcnbzMoMRsCX0cKdFQ1LyAnZWYWPjEoaEYDTTQ1Qy0BMyASMzIoUjQFYyAKM1b0RyTvUmEqT0oOR1MOdTkPZCAmdmYBLCkSdSMZX1koZUAiZiAmLFEHajsjLFcVMz8SaED8UUEHSFjvVUcxNFsVXlvvUlk4MzrvYFMmLEbvbEAsZTsFZh70Xzw2T1cSRVsiT1Mhb2IlbS=vMzcKMiQSNDbvQmX8T141dDQVXjrwZjcQTl4idlgLaTrvaiE5PjEFQ1kKcmYtMWgpVkESTlw1LFciaDUvMzr1LGXvbSACVkn0LCYiRlLvLETvTi0SUjYiNGUSM1kSLGMRaDgiZFkFLCL8UkgjUEoyMVoSSCf4RVQ4ZGUgVl0RUlkxViMFLCYBX0XvYyAvRy0hZUEiQknzKyQtXTwZMSEoYycGMlQKMSAsbjfyZVgDcTwubUbucjsKOV4pUjcxZiD0bzs1RzIVblQSTF4xVDIrOR70UiAidFM3R1bvRUMGQFbvLGXvOSbvZVMMSzXzNFkKOVgANVIndi=3dkPqMzQyL1oiUiApdGYQZF3vUjcQaTo3YEgjPSgYZTQkQDP8ZWEVUSQnLFjvbkILclgtcTQQaiPvdFMHclgiZS=1KzcjZVciaGgDX1kGLEkwLlPwQyAFbh8yVkgDLVcSMyAWLTwDdGL8YzIFZzgCZh85PWkQMmcocmYBalMpb0Q0ZULvTFT2ZGE2QyH8PmoPYFcPMEYyZy0iU1s3YFf3M1wDLCEqLFkkcy=vRkolM18iZiAiLFIBR14tLDk0JxskQTLxLiUzLFonLhs5b1LvQFkiTyAqQ1ondFkmLkY5YyUtVijxPTQjL1cza2HvLDnyZDj2aDbuQEUXPlk3VS0iP0YGZVoTOWcSR1bqbjf8XycVYWUyPjsEQ0bzLC0KX0AoVi0TOTr3biIwMj0hNCE5XkU3MWYKX2QVYCAlViAPUGPwY1nvQEMXczY0RyASQGEnUyQ2ZWoSUmcMb2DvQVkhcjc1ZykhMiAEZCjvLz8VLCAlQCX2OUMidC=qbVcDUi=yNGUycEAwZUYHdTIBLEP3NUo3LCkPbVkSci0SLGf0MkgwRGgoR13xMzPvcC0GQzD1SWj2L0Lvb2TvLDEPZCcVSSYXcyjydVUtbTgRdSUmUjImX1csc2USZWL2PWAKLFg3c1IhTTMoLGAFLDLvRVoDZSEIciL4TFMiLEYyai=vRkLqUkYpTFIoLDcsM1LydiEVUlkmbDYybUUjVEgoMzsDcjslLSUoYyAhT0XvdDIwUjI3TicoUlT1MkApVSTvbiApLELvUlQtTy=8dWgFLDjvaiAwPyI1RSAPRCXuLFMgSWcXPmfvRyA3SDs2TFMma1oldDY0XyAtR14pR2kWakAFRlLvMyQDT0LvZVjvLGgOUiAmQyAAX130NCfwQygCZUYSK1D8akcwdEXvQmgpZCAiaGUrVjYIMzgSc1clcjrvQFcWayAmbUMmRmUVOWUsP1UtYz0uQCA3bFc3TVM4Z2EuUlkVMyA5SCEWQyz4blgiOWI0MWb8Pln2Qzj0T18kRzYQbWUmVEMZTz8OZS0HZSAVR2fvZEgwLF3yQCAZUkUQLFjvZGjvZCcgcEYwbSP2VCAMOUgVQjsDRzQiOUYKZWMIUUQialkyLFMXYlH3LDQLQDQPZGo0TUcjb0Xyaln1ZSU3YF4hRCTvVjsiOVoZKy=vbzQoTy=2ZVMGclMWLGg1Qz7vXy=2ZR7vdDP2VEMERzctLEAuLEYFLlYwc0ImY0YPLSUobmIKVWE3ZV8hSCA2TDYFYl4PQkf2ViMVLy=8Y0otXlMncyMiVUomQjsuZ1LqMjQodCL0Q0kyOWP0NCAVLDcybi=vUlPyNVEiTlwoUS01ZFcoaCE0UlwSZiAGbiPvdCABbTcoXz05OWgtJ1r2ciAhMy01STsmUyAwJxrwQ0=2OWcVciXqMyDuQkgxTzPqbkXvX1cVPV4rQVknZVLvMkYgXyEPYkkDUR8Ic0kDMjs3PSIqdEMSOWUrMBsFPi=vQlQSdEMVVUMYMjjvYi=ucCQxcGf4bzgWZUYKMS=vT1LvLDr2XiTvbUAAT0LvRFIXMzMjaVYQLyE3OVMsbz8uXz72SSAHdV4SYyfqLFgVMWciLEAGL14pT1cBQFQVLFMWM1cvT0YySVv3SzrzLB81ZTf8akMAMyQDdFMzaFUUY2cDNDo3ZygPRmAvaDn8L0XvYkYWcCILclMgMycKTFP1R2MhZ1ooVDX8KzrvL2UtLDs5NVI2L2YIZGgKPyAjLFbvdiAmVUf1T0gPOVUhLEkrSGgoXy=1cGQIZCU2dE=wcS=vYUYCOTcWYl81Q14oLFYvcTL1SyHzVCT1YyYUUjrvU2fyPjcPPSkKNDr2MjbvQCD2Xzj8alv8S0D3Tzf3JycLTzPvdEcSSWAudCU3aEYUX1kiM1nvXmYVTUM4XWfvY1sWLDcrSVsiLlT8SDwhLFIFVkfvbWcwRCgJdCQ0UDgQYifvS0AWakYUTz7wUl8ILyD3Y0gELFkmXjryLDo0LSQiUkgVZWX8LWUFYTknalMmVWcDLDsZUlcodkLvbzoAZl4oYTY5LDYLR0IVY1b2c0MGM1gtMyMLU0gAYDs1dFMJX0bvdVooUFkwUl3vM1n1ZV03M1MpZyAKYjUPLEY3RjEvdln4Yhs2NVgSXVECRl4VR1b2LFcmTUgkLCYmUikiMWb0UyEiT1HvUiQUMyL8MWj0X0ojJ2kFPVMyX0YrR2c2MTEncl0iRSklMy0zbVf4LEcKM0cRdjv1NEoWbiM3T17yXyzvaVk0ZVoBbicPQiE3alMMaUQGbmUJMUgwXVQydif2KzPvZWT0MiciYzcWZSUVVUYxczQwQiAAbS=wMyAudFwDLBsLP2cKZEYyLzn4c2U0OTPvZEImcjsoXlozYRsFc0AMdFkVLEg0RzImRFkiYFL4LC=vMSAWM0Ekc1z3LDEVT2MlTUQPbG=8OTIQcFwPYlYlXzr3RVM1ZGgGZUMPRE=0aWHvT1cKb0YAUkn2LGUZQELvYEQWMzYCMlwDLFY5UlIGXx8rUWcFaSbvUCISLCAtVlImTyAwUy=vXyT2T1MvayjvQmf0Xl40J2kVZmAtNGkKc1gwLDT2Xzr2Ylr0Llj0UyIERkQFTykEUlIALEIoZlUYVi=3LzIDSFzwVFIoT14nT2c0SCfvTyYmZSAlZEUiLB7xcjbvQ2gtMUAzVjIDLBsyYiArXyMnLFgIbUL0ZlUSJyIPYlItLGPzMSAZLFgVdi=4ZiAkMV8RVkQjZFMnT1MSZS=vTCYXL2H3bVQtLyAxZV8TRSYkLF8ZQUYndlgDU1cpLlwST2kwSV3vUjXyVlnyYVglMCMTLmXwSVEtbjfxZlQkLDgyYF41XUMyajP8cWUmXlk2ZTgVPT72QGTvMTwKaiAOSSHvZCARVlcibF4EL2MIL2QiQSIqM14SQFMVNULvZkEpaD81QSgicSMQakY1ZUEPXycrUTY4ajwtZVfvM1jwVizzdGooSDYTM1kUPjIVLEcDLFXvdC=8ZkgiR2YDZCEpRyAiR1UiMGb0SFQAZ0MVUWfvNEQjcTotYVwha2fvYmY1ZGgFMy=0ZCUoPljvT1MSZVMmQ0MOQlP8c2grYFkDUGfvYjr2c0EDXlfvR0MVYFrvVCcxLyAhSCTzVlgjZS=2ajX8JzQnMmXvZSADZVwiUmYoa2L8LDcYT1w1UlQoQF72LFMFMi=4SEASLScjY1klXlv1UEUKZTb8LCAsJ0MiMFj3Xyj1Y1QyQCACL1o2PjMUXzb1dG=yQyY2X1ItViAnajcEXjX2Plf2ZUYoL1wFRiI5QyQXaS02aCbvZiU5Ry=4Tjs3LDPvQyAKLGMFU14Wcxs3LFYrLCYxKzQiVmYiXzL3ah8iTDs3cWgoLFfzLDg2aEXvb1cKbV0UZWQxZCAGa1jvbSIwdEQAcDs4TjctJ2cXX1wmcCA4LETvZDk3LG=vPmgVYFHvT0EUX1vwK14rPhsoLB8mLCAPdkowbFgtLSYERzIjTCAWXmkBNFc5LFc0TVkoYCgSbVs2MBrvdFL3ZjUKYyAKLDcPRFMJPmAoc18lMDoZLVjvM0ESNS0ERyAubUYVbR8nalnyR1cTNGUPNV0iPUcXLFoJS1knRyLvbx8wR18IVlkiZ1MhLy0BLDbwMS0oTzQ0ayAUZFwAMTrvUyIiSyAhLDspLlMLUSE3OTogZF4xQjstZ0cKblMqZVDvbSAyLCXvalH3U1kvP14GY0P0dEg5LGcpNVLwXzHvUyEjXzYDa1r8R1M1K0oiRFMoXUTydGUvNCAia0MtK2I2amnxX2U2ZWoAYWgTR1czUkYxb2clVCTqZictaiAVUyAiYicGLF8nT2MZYSAicykZLDI0LFcvRjrvX1vvXzs5MVnvdEopcDE1al4pcjsPYS=vQlf8R1gGTzMocWbvLCgodTwSM1kSNCYndjfvLDIOT18BQCbvb1bvTEI3biAZMyPvUkESLF4jMy00cV4CSDIZXljqLCAVMEgKViH2QzkvQyTqdUYKQVMrR1cQLEX2MyfvX1LvXyAsOSArLEMGZUgoLCE4QykoZEMhL1PqR1c4TyAALUQPXzbvX0EFPjw3OSbvZlsSNUoXbSAhK2X0M2YOQ10DL0YgUl4KT0E1c0MkJzsVTybvLzPvUmcOM0n1MifvZFwSZSATTzwQPWcrYVb2Q10nMzwSSSfuaBsOUkMVLCAQZ0MKPVMoUkkmLjsTZTMDR0gpNTYpX1QiPmMKM2MtRzY0PjwFY0UXQigPbj70ZCEiQ0nvUic3YFwoY1oxaFQoZUMGalcwPykFU10jUlYwMjE5bSPvLSXwbSUmT1g3UiUoXjooLDMxTEgDSVkBMzoPLDYPMCbvPVQiaGn2ZS=8Q0MiUULqTjESQikyQ1jvYljvLxrvM2gyP1ktMmgnT2c3LDIvdGUWYiABYR8kPlz1VS01ZjQoLDHyaFkTTTYnU2IZMlzvaUbzMmYFRiA0MDE3UlIIZSA3L2gnVl30LGozMjsVJ0EZQyELQjr4TGo3alIWZC=0XzcgLDswYWk2SVMDX14FXiA1ZGXvdTw1MyAjZVwkbyTvLF83LEEnR14PMEHqdGX2PkgBTiM3STP8PkARM18RUS0PSyLvamL0ZlIScUMKR1jvMVjwcmYhcicUMjsSZGojLDb3TyAoVSX2Rx7xLyAVaVYhT0EQMVj2QSUFMDk1P1ImciAMMzv0ZGYKaGQzLDg5ZVIic1nvQ2=wX0knQGgKU2cDSWksT1j0RU=1XzoKXjExR1cwQlImSGU1OT0GTCklMiAnbSLvLF8hUjwnXiAnbiI1QikVZkb2OWYoamUVRC=qR0APZFLwNCU1ZUYmX2IsY2UHZWMKalYMRyAldiAnRVcxL1YEc1YJLzsocx8iZF82QFkLa0XvPiUQbUQjNSEASTsyJ1fvQC0pRzsKMiAGTF8ZUlkiRzQySFoWczchR1URMSAwYy=vU2IiK1MkR1MEdUcUVmAKU13xTWkYSSkQX0UKTzn1MW=4MjsVPzvvQ1YvcmcyYiArSSMGYGooLGDvZWb2QDgKTFH0X0MZLTsGUVL0ZlwnR0XwLyA3NFfvUx7wc2EjMEomRzE1ZVkWXzkkSCzvK2QiSWPqZmEiZjsWUiIgTyAmRyAQTTH8cVk4LEYJLCcnPyYLakY5QyAUdiAVbWESSUYMQlMFS1jvSCcSZGQWaWgzMyEKR2QoVVMHLDX2aybvVDwoOVk3djgZX0IVaFEvdCAYaDcRcl4MQEIFUjUWLCAGSUMZPh8oUmMZJ2MHPibvL1MoUkc5bEkKXzsEdkn0cSAHT0oibUgSMykSLGIxUDsQPycGPVDvQVgEZjcXZkM2akcoRGIxcUYGNGIKTS=vXyj2S2AsQSk1UDYHRzcUR1YoR0MibCUSR14xLFgTLS=vU2YKLCA3Mx71S1knYkn2UlsMK0YLMGcmNUgVYkP2T0YYXiEUcWQHZGMPRjsGYmMKPVMSRGMXUFY2VSgicVXvX0gCQkYmbSkGZF40b0T2X1M0ciAyR0MSY1IzNTr8YT0MbSj4TGD0T2IpVmnvalcSLDb1S1LzLT0pbl8FVUgBX0YTLiICX2QlZSAQb0jvNSgCRiATZEEYSzv3Xyc1LDsyQCAPQkoGZCYVLF38dFokX14GcVg1ZWb1T1MtaSXvNT8SZWYJRyAnTCUWR0Q3SUEmXkopUDwSZWM3LCQgYhskMlUidFgtLGgyMyAiRzQyLDL8MEM1LFk5Y0AiRCHwLFMFQGgKaCImRVgFchsUQSArQycoOUkKRy0kLyABYSAhakj8ZUkvMUotS2gibijvLCQuLEchalIoSDcKX1QWZEQHdkoFXyj0LFQnQFjvZSAKZlsgRlILdFj8Rz8icTHvbzPuZzolbVkob2YxXzs0Ry=2NC=vXjr2LCj1cWcOY1E0bzY2NEYqOVoAYWf2LzcSXloVcTgGTCUodWXwNGL1NSgSciYtMCQIdCQBS2MDciMoOWo1LDEHTz0iMjcHNTQBQl4CM1MGZyETL1kSdE=vT1kKZCEZZlo3LEf8Lj8KaDc3R0X1b142JzL0X0cgLCAUciA2PlkVRyIPRDciMTsWSC0oY2YhYFj4NEYWLEbvajwnXjP4MyAPYjYKaBryLDIBYVoGLRsBZ1wHLC=8YiAtLFPvcFw0LF42TD0nRGoFRSEBclkPXyASNULvamArYFkTLSzvTGEmdEkyZGQlKzczcmoKLGAKLCAPQyAiRx8iTyAoUkgVcjQGb0TvZSkwLFwoZCAoLUkHby=uR1oZcS=vPUfvZRsndGcPVCAGSz7vZT0AX2IpLTc5VmEnLVYLRzcXXyc4QF7vdGEkLEYRaic2cV4oQ1HqR10VMiAKRS=vYzQVYEAOckPvXzUXVSzwUkIvK1L0ajjvLDsnUiIKVkX1LDoKZD81QSAyRCcFVUb2c1H0LGgANTsGUzsKXzb4LFMBXiAiTzPvZmjzMzc3aEYVU2EnLVo4NT82ZmMoMjgYQVMuXVoKc0cFUmIwMy=zLTfvLyz2dGUIViApc1jyQmYZSUQzViAPRScKQkooUCf0QmgiQibycyEFLFcDTyAqTCcKZR7vP1wzYDsGQznvRzH2RyQzTGMmMC0VY2MSP0fuX2USaloKQUj2LEM5ZUILLVsRSEgqTmUMUzr1UGcRK0cqTknvM0YjMiAKcCkFLCcwLDgZdCbvQj0oU1c3bFMiRFkiZTTvR0b4amMlLWMpa2bwR2MYYyAKZ0MiY2gSXyT4ZSEqZFIKVln2cEMDViAjXSczTl8FdjIsTFklR0MKVF8SSTslLCAOdCcVVGkoLFMFLEY2ciciUEASUlQsTVLuNCfzaEUXNCA0REg4TSLvVjcZc0Y0QlLvQi=vTWL2YEYpajsgQyAiblsqS1cjQiA4S0LwUVn1ZC0ZQiAUMyY2PlwoZCkUU2n2SSgiSTkGR0YiT1IvTGEKMmDxMmgJalwYMjb1ZE=vR1kDVUfvUlPwX0cRMzwtTmb3diA3TWQ4bTXvclPvQzUjXzsnM1nzcjgiaDEtLEYPRzUJalcoZEjvX1k0cl3yblMoVlESQi0lL1k3X0QZYyQvSVItXjY3ZlXvX2MoYUM3dFkAbSYPXTMAZTT8L0YGLDsodSIiZUATZVkCXjcidEAzRCYGMFUFUi0oYl8AYjsJXlkUZlIpTkYtQkcoRyAKRx8WMEkobCALM0ATPiAYYVYrUVXuLCgocmXvREgkLCYjK0ouTVTvSUMtX1kgckXqYlTvMD0kLGErMlMmaCLvbyAocjr3YVLzTFjvRyM4UVoZUScDYFUpXyY3LEn8LVj0UljvMDoKXzcpckXqQ2gxQ2f8ZUk2LE=qQ1wSY0D2LC0udCgFbSYPMWkoLFMkbik1YT0Ub2YSZlQmclk1VEX3VWTyZT8qaDMYXyHqLFowTTr2ZlLvajrzR1gDaFQKJ1H0bUcvLFcKNTszbFb1MyQMciArRFIkZF70RFokLD8mXSAGcFT2LDIDLFoYLDslMFQVSCYIL0X0NCA3QGkKXykWLFUlVkE3MVP0ZFo5UiIWLDs3RlrybVTzLzk3LGXvaC=vXzcHLFwGLjrzZDbvUikQLEAmcTsncFs1OTMPLGMMMj8hQ1XvYmcZLyzxVWgidlYKT0X2LDgCaDQVclLvQzIZLFLzXTgmMF8rRELqOTIlaCAVTVrvZiAQLDsjQiAFPVYmOV72MWjqS1clKzHyX10GLDPuTyUzdmT1UhsxLFnvQSAtNDTvX2YHLFwFS0MvOSQ3ZEArLFkLMCYoYUXvZikQLF42XiAmX1cmcB8wL1MGX1MyQDsKdFEmMiQwYCAyPTMKaGnxQWUGbiAmREXqbEAjUiDwRjgDLEIKSzQJXmbua1UUXz8KdVMiR1LvTVQqQWopQkYlZEjva2IoQ0gSZVcRVEEIc0USLCcoZSAsXR7vY2MoP1clNSMiPSLvU0g2XyAxZSAxQS=vXyfvLEMRTzsoMkoIaUooJzEkT1LuXiEGK1ICSzgtbjcHUScPUjkZLCQPMyAKRlIQME=vLFgHTzsiL0XvaUYoQiUVOSMmb1kVK0=vZGL0aTspbljvPTDvXz0QaSAOXzMJdlgiLC0LZD8mX1jqdlb3Xyf0MCAhMCALbFD3LEAwSWMmUkARbVsjR1cuM2USalLzY0EiLCjySTkrcygVax8SSyMhLFcOZSfvZlL2ZkQhLSAmTi=vaD8OdSMIMzM3dEcTQUD3dEE5cWMScFjvRCP2YUQLLlsDOSgmTUbvMj0YT2QrQig0Xyb3RyUrMzoVQ1UlRCkuVGAsMDs2alkVbjEYRzMBT0EFcUUVJyIhQ2guLlf3YmI0URrvQC=zQ0n2Px83R1oQRigwNSUGLzojSVkkR1k5NTsiSTYoPzTvQFImckQZQykSazQuZSA3OSIZaFT0VmMQLFMVXmElMF0kVFbvZTQoZjw4Ry=yTFcZZSYSQln8QC0KU0YmTzP0PmgRQFU2UyAZLGYoaEAKamgSOV8FSCArRD8mZVQGdUYiK1MkYyAmLFI4bEA0REnyZjryPmMkOSgpM0QxRkklVmg2ajwhbSkobUcXMiYtY18xNCA3ajswbSUndEYAbSzvakA4M0b0LGDvci=8RmASTl4iSDYVLEYqYh8qQCUFQlkZUiP8ZSgTdiEKYCMEQSPqRFsoaib8YlcSLDP3Rlf3ZiAWU0YZLDQoUyUpaiYnUzciMicrP1YjYxsKVFoZT0osUkAvbkg0djT4QmT8TygySCQ1cB8xLCAsZmIgJyQSYy=2T14odiE2LFTxdmjvLF4KRyQ5MiUuQ140M141XSj0TlcJU14TdmXycTQmc0U1cV3uTyzqbl81QB8PNVbvMmgKVkYGRj0AYmooYTsrY1gxQzcoR0nvczIKcFciXzMjTFcrYV4paiMXdSkSLT0wPUgLMSYFTx8wUzcpLlQlRUAjREoUQFj8UTsWLDrzYzPwb0grZV8xb2X3T2U2UiAmQScyakMoMVgpZFciRyQYLTslMiHvYlMtLS=vT0Hwblb0TyMoT0UDQDsicGcSQFYFX2Q0X0LvOUTwQ0YmUiEBMkcWLVbzSDU1LF4oUzvvcWguT14oZlnvX1MWPV4Sc18UczQlX1gSRjYsZSQoQiAmLCUKUFE5LyklT2n1J14KUlruazsKKyYlTykiZCApVl32LEf0Y0EVbTEEVl0XXjsnLFbxL1zwR10Ka0M2LDEZQlQsZFYJU2ApM10SQTDvQVMSLGQkYEMQUiAST0YtZVYWTzowbTD3cmfvSzgGUkYqa1QnPy0SbF8iRFUDMyAHZEMFVF4lR0olcTnvdFoHaV4kUUcyLCA0X0E0KykKaiAIPS=2LTs5al4ZcjsmMlYlLV4DazkYcSYxQC0oLTcxUVgYdUYnUlY3Mzj2aUgHJyE1b2ktdSUIQCEGUh84LCADTygGaFQyT0n2ckYCYiAyQyHqbScSZjYwZDEFSC0LXWkWMDIzM2YtMGUqOSQvdV4RLFM3XyzvR0oKcl32QSA4TzgAVjUEYDsjMDbzXjr1MkbvZTDqQWoyZDctZFYFdCApZWUxJyL3cEYHaGEFYT8jY0YmQEI0Y1s3QiAKJ0DvcyD8bFQldGUmbCcDQFo1QDkATDEmS2YQRFw1aVTvUV31cyAnaCjyZlPqMiUhYzsVMWP8QiYFbSMucDwZZFcXM1Y0MVYmR1EFMkI5SSHwblwWT0L8RykzcSUtQic4Yl4ALCAPclkAdFHvYlv1amAOTjUkSCkVLDHwNFotLDsSTUoVVmYoXSUlaj0WM10XclfwXU=8ZiQiVDr8XS0KUkYtTyEDLGcqa1v4Mm=wbSEoUmgZdSM2bjQLOTovLi=0NFjvXmkyTGQTcTcsX0cKT2MASF4Jc2=vQmY0Q18pUyEYYFglMV41TW=2XikWdGkvXlMqLCcSMEEPS1cSclYWQF0MTUQLaVU1byA3UlckT1bvTzE0MkcmM2P1RkIURkYFR2PwZ138YzwpU0YVYCcyMl3vX0YFRzMtJ2j1NWYVQ2b1YyUrLGUKYiQGLGoSUiM2M0c2VjcAbkMxMFjwQET3Yl4JU1oETzwFVFklTzQpSFcoZCA3XxsKLFcXNVk0TCH8Tx8TTVzqYCAVQ1jvZmIwUV4mMSASY1QUdF4tXyUtXyAGTUoSLiMuVBsTa2IFc1kyYh80alckPibuZSAjM2EDQVItYFYCMSATX0MpcC=vckL0LEcDMS=vaD8KLFoKQUMhLGL3TyAsYTb1LGIsM0EhLFYSTzYAXTwzalIuQD8QbEYtLFgvRzsKZzsmUjsQQ0QVSCA2Ry=vQlwAZFvuRzsVVkL2MzXvZF8DTyQPajQoMVcIYzr0Uh8tamoYUzwKNVgqXjYDamX8OTImckcGc2gwTyAhZTo2LGf4QDQKQUoVLGbyXVQ0Jyb4T0MELzcoLFo2TzsqY2EyUkYpRSgtX1kwdCcKdFUBPSkPbF8tVjbvcUX2QlcXVkXyZV4rcCUSOTsZLFbvUmkFUkf0dCATZSACUSX1aCbvUzsGNSEQRyAoLSfubUMgZjIhQlIhR0YRUlYtT0QST1MiVWX2QijwL1oiXycrUiQXdkQtMlYiSCA2ZCU1LFMFXiASZFkzYSA0QEo1dGUQQygVZUYZalgoUkcXLEYKaWMVVjMBUSz3UjEtZlYrUkDvLlkmM0L2PlU2ZEMIdSYjSVswZUYyXUX2LFYRM0YFSWXvLCAyLV8WXiETQlMiNFM0LGE1XlkFalkhMDItZzcpR1owNTsnRjoxVCAvLyYic1MmK2cBX0EZXzsKQSA3RmMFOUgkVj8oMjoXdFXvUyP2ViAhRCz4R1QTLEMhRjgCLEouS2QobEo1U0AtP1UyT1jxSGf0Q0QlTWc1YzP0YyA2ZScvPkYQLVE3ZTw2P18Lclc3TGEVLyEiZEA2TGMrXhsFJ0k4ZV8VQiPwTUUqNVjvOWf3VCkmSGoHQFryb2cCOWD8LWU2MCjyayEDbjPqVV7zLVzqMDgZZFLwTijudSEVJxsEOUoFVD8MSCQmTSQHdkUPNWEwXSUqbCz3MDQESTQRRDwhU105ajYnTmDxMyHqOWfxTCMJZGgRNUEZdFEAOUoZb2AjYjjxU2oDMTIGRGcYRjMpRUc5YEPydTgKX1T1PT0hTmf4TjkiQVM4Mzs3aFcmORsoT1sDU1oZQkECdFYkJx7uQFUjMWjwVjP2QDwJbGYSOVouUjM0MEAGZmjwMTwOamTvJyAWK0=4J1gSTVgnLCQVLCAnMlkmK1kyXSQUcSMDdGbvYTEmKykHRjciZSbvZVMBajrvdWclLFkkY2MTREIBbmbvVSz2aljvb1YlYV33KzsmUmU0TycqT1k2SUQrcyMmUlkXLCAFNELvKzz1L0XwdmX4RlsDLS=zJ1w3T0L2QycDaj8gTUMmX0MjMEUKT2kmLijqPSAZcVkmTTUrdDPvX0QrPxsTZmEENTkgTUMkVGoGPTjvRS=zVV8oNTLwbz0DbCD1alkiUiEKdCIqbDESX1wrPVYYTzX2QFEmSCH3PVogT1YKXyMiZSAoXl33M2UgUWgpXkEoLEcpY2n0UiAnLFkiYGU1UyEoJ1QUJxsTc1PzJz82TygDMTQial74QGgoZkfvZEUwJ0oVR0oqUl4RNSA2dDskJ2AlNSU5NGESclkrT0AjPibyXzvvLDHvTyAWUT0tViALLScVRzYlX2XvPV05bVcCRT8ESVLyUkMSUmf1T1kuU2gpY1UtYz0hLjgSR1IxNEgpUCQjLC0rb1cmdDkoTlQvLig3dCctMiYFXlL1LDcKaloKLFcDT0YEcFnqX1cmVFsBLDXqamQFTF4zL2UVZTgRbToHVlghYlgoRzYpU0YmZjD3R1v4VF4SQmAtYDr3ZlwKLFMnUEnzLFgwTyMOcGI5cyEJSWT0UiTvUDP8R0MZOR71ZWn8YjQoaljwYF8DLkjxLDcFLCgSLEoDcyQSOVHvb18ZQGQTQCQFRUMOLlTvUiAPZ1wYU2LvRycXcmT4ckLyQkcmZjssLy=0cUcQYCAvc2giVmcoRFsYMzgMUSM3LjXyQlg5ZTwZZVDqM1ktM182TjMvalQGR1L0Y1b1akLuQ2j8TyA4MEH8ZCEpbUbvUlUmZT8KQjIYbkYxVTMsVl8FOUYPNGUVXlwSZS=zLDr1byMlTy0odGkzYikvZTYST0AucVkSXycKLCAkYlEwLVIrJ14lK2MoUiAHPykqMGUqREEKNDD1L2MUbmTvTVYtZVM1cSc1akUzUjQPLFIiL2nwZVkSTCT0M0A

GQDIXT1oOaF0DYD8lYTnvT1EUM14oR0b3aybvLEAoMmUtUzEDZUo1P14SPyYrPy0AMGoFLyA0a0YyLDvvaVf2bzrxQkkXVUQMX1kuXiEmZFQoVlkkZ0MSMCLyajH4NTEiJ0AmNDsVQykBTy=yT14SOV4CdFojLGQ0RDkyaSk3K0oYMTT1LTsxXV43TRsoUzg4LDQoYCU4dCAIbUM4Q14mcUY1dVIwM1v3aEArY0L4MmEOdmg1bCADPWQKLFX1MyAkRyjvQlcVZSAVcVkZT0L8MWUSa1MyKyIOVlc3Y0QOYiIgLEkoLh8wQEk1az7yTD8TciYwLmDvSy=xcz0jTFERdGbvUCfvZkknLmosUiIKZVg3LjolPkAyalEibkPvUmcoLDovPSATckDvUjT3LDUJYyADYV7vSDv0bVMVUiAOUU=vXz0mLFD2a1M1Y2LvR2coQDcOQlMiY1bvaUM1aiAmYD37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0Oij0YCklXiHzYCD0XlP4LVTvLlH3YiUgYFDxLCP0XSUjOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LivuTGIuWzYrXVb9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC3vX0YmRzcnaF4pU2M3TFYuZTY2bSzzdWADPikMXkkCRUMZcTD0TTvucmHwRFQEUWP2NEgTL0I5SyXqaTokZ1DxSivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

刚察县文化局

2013年9月23日