Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件2：

海北州开展消防安全大排查大整治活动工作情况统计表

单位：（盖章）

| 出动检查组 （个） | 3 |  | 召开会议（次） | 0 |  | 领导带队检查 （次） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （人次） | 6 |  | 下发文件 （份） | 0 |  | 督查单位 （个） |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位场所 总数（个） | 宾馆、饭店 （个） | 商场、市场 （个） | 公共娱乐场所（个） | 医院 （个） | 学校、 幼儿园 （个） | 养老院福利院（个） | 社区 （个） | 村 (个) |  | 加油站液化气站（个） |  | 宗教 寺院 （个） | 其他（ ） （个） | 合计 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 43 |  |
| 共发现隐患（处） | 113 |  |  |  |  | 发现重大火灾隐患（处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 整改隐患（处） | 113 |  |  |  |  | 挂牌督办重大隐患（家/处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 责令停止使用、停产停业（家） | 0 |  |  |  |  | 拆除违章彩钢板建筑 （平方米） |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 临时查封（家） | 1 |  |  |  |  | 拆除影响疏散逃生的门窗障碍物（平方米） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 强制执行（家） | 0 |  |  |  |  | 拘留（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚款单位（个） | 1 |  |  |  |  | 罚款（元） |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 开展消防宣传（次） | 1 |  |  |  |  | 发放消防宣传资料（份） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 成立义务消防队（个） | 0 |  |  |  |  | 消防志愿者开展活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 受教育培训群众（人） | 70 |  |  |  |  | 开展灭火、疏散逃生演练活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 改进安全措施情况（增设消防设施、相关场所改造、人员奖惩等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、各行业、部门填写属于本行业、本系统的各类单位场所检查数据，未列明的行业场所在表格内其他场所进行注明。 2、每月5日，15日、25日前填写此表上报州公安局办公室转州消防支队，联系电话：09708642373 。 3、每月25日上报各县、本行业、系统开展消防安全大排查大整治活动工作情况总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李伟平                       电话：                 审批人：崔荣峰                填报时间：2013.8.10

附件3：

海北州开展消防安全大排查大整治活动排查台账

填报单位：刚察县消防大队                                     时间：   2013年9月6日

| 序号 | 被检查单位名称 | 排查检查人员 | 检查时间 | 受检查单位 人员姓名 | 联系电话 | 发现火灾隐患情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚察县海湖网吧(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 端源 |  | 无 | 无 |
| 2 | 刚察县上海雅琴制衣行(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 李晴 | 0970-8651936 | 无 | 无 |
| 3 | 刚察县万财综合平价超市(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 付直刚 | 〕 | 无 | 无 |
| 4 | 刚察县阿亥化妆品店(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 吴进庆 | 0970-8653337 | 无 | 无 |
| 5 | 刚察县世超商店(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 宋孝阳 |  | 无 | 无 |
| 6 | 刚察县三羊场奔马商店(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 马晓瑞 | 0970-8652243 | 无 | 无 |
| 7 | 刚察县世伟水果蔬菜商行(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 李群立 |  | 无 | 无 |
| 8 | 刚察县永海家具城(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.2 | 苟智芬 |  | 无 | 无 |
| 9 | 刚察县东厢月服装店(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 王英 |  | 无 | 无 |
| 10 | 刚察县红梅商贸中心(复查) | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 王海梅 |  | 无 | 无 |
| 11 | 液晶通讯 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 白液晶 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 12 | 刚察县独品服饰 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 郭宁 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 13 | 刚察县吉祥小吃 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 唐崇美 | 09708653802 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 14 | 刚察县伊膳苑餐厅 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 冶萍 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 15 | 韩仔服装城 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 陈永休 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 16 | 杉杉童装 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 周其杰 | 09708653881 | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 17 | 鑫源服装城 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.3 | 李德生 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 18 | 成都家私 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 杨加才 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 19 | 民族综合商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 达占龙 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 20 | 鲜花礼品店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 李生英 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 21 | 刚察县丑小丫文具礼品屋 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 周玉芳 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 22 | 惠鑫鞋店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 费发莲 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 23 | 帽子世界 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 马明芳 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 24 | 加措藏族服装店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 加木措 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 25 | 回族麻辣烫 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 牛玉兰 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 26 | 金港鞋店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 周建 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 27 | 茂财综合商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 | 李富茂 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |