Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件2：

海北州开展消防安全大排查大整治活动工作情况统计表

单位：（盖章）

| 出动检查组 （个） | 5 |  | 召开会议（次） | 0 |  | 领导带队检查 （次） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （人次） | 9 |  | 下发文件 （份） | 0 |  | 督查单位 （个） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位场所 总数（个） | 宾馆、饭店 （个） | 商场、市场 （个） | 公共娱乐场所（个） | 医院 （个） | 学校、 幼儿园 （个） | 养老院福利院（个） | 社区 （个） | 村 (个) |  | 加油站液化气站（个） |  | 宗教 寺院 （个） | 其他（ ） （个） | 合计 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  |
| 共发现隐患（处） | 71 |  |  |  |  | 发现重大火灾隐患（处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 整改隐患（处） | 53 |  |  |  |  | 挂牌督办重大隐患（家/处） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 责令停止使用、停产停业（家） | 0 |  |  |  |  | 拆除违章彩钢板建筑 （平方米） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 临时查封（家） | 0 |  |  |  |  | 拆除影响疏散逃生的门窗障碍物（平方米） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 强制执行（家） | 0 |  |  |  |  | 拘留（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚款单位（个） | 1 |  |  |  |  | 罚款（元） |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 开展消防宣传（次） | 1 |  |  |  |  | 发放消防宣传资料（份） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 成立义务消防队（个） | 0 |  |  |  |  | 消防志愿者开展活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 受教育培训群众（人） | 10 |  |  |  |  | 开展灭火、疏散逃生演练活动（次） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 改进安全措施情况（增设消防设施、相关场所改造、人员奖惩等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、各行业、部门填写属于本行业、本系统的各类单位场所检查数据，未列明的行业场所在表格内其他场所进行注明。 2、每月5日，15日、25日前填写此表上报州公安局办公室转州消防支队，联系电话：09708642373 。 3、每月25日上报各县、本行业、系统开展消防安全大排查大整治活动工作情况总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李伟平                       电话：                 审批人：崔荣峰                填报时间：2013.9.22

附件3：

海北州开展消防安全大排查大整治活动排查台账

填报单位：刚察县消防大队                                     时间：   2013年9月22日

| 序号 | 被检查单位名称 | 排查检查人员 | 检查时间 | 受检查单位 人员姓名 | 联系电话 | 发现火灾隐患情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时时兴家具店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.16 | 刘怀才 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 2 | 魅力多服饰店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.16 | 李友 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 3 | 红彤彤商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.16 | 孙世山 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 4 | 四季发综合商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.16 | 任建兵 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 5 | 次成大药房 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.17 | 刘仪伟 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 6 | 街舞少年 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.17 | 张启寿 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 7 | 炫酷韩装 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.17 | 汪世龙 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 8 | 名流服饰 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.17 | 我来 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 9 | 刚察县优优鞋服城 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.18 | 秦永康 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 10 | 刚察县红翠名人服饰店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.18 | 马翠红 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 11 | 刚察县远明商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.18 | 司体委 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 12 | 美又多超市 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.18 | 刘兰春 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 13 | 晶鑫服装城 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.19 | 朱花 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 14 | 好朋友服装 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.19 | 杨生莲 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 15 | 老马师傅烤羊肉 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.19 | 马乙四夫 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 16 | 自强综合商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.19 | 吴喜凤 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 17 | 海霞综合商店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.20 | 祁桂梅 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 18 | 旭记酒水店 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.20 | 陈永修 |  | 消防器材设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道；电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 限期整改 |
| 19 | 勇勤鞋服城 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.20 | 杜多勇 |  | 无 |  |
| 20 | 服饰 | 屈乐、李伟平 | 2013.9.20 | 司向伟 |  | 无 |  |
| 21 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 22 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 23 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 24 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 25 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 26 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 27 |  | 屈乐、李伟平 | 2013.9.4 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |