刚察县文化局消防安全大排查大整治活动

7月排查整治工作情况报告

刚察县安全工作委员会：

根据县政府《刚察县深入开展消防安全大排查大整治活动实施方案》（刚政〔2013〕66号）要求，我局按照部门专项检查要求，对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

纳入我单位负责排查整治的单位有8家。7月份，共组织开展消防安全检查4家。

二、检查中发现的安全隐患

1、刚察县广播电视台，监控系统：消控室防静电地板需更换、主机监视屏老化待更换。高低压供电系统：10KV高压设备需做高压试验、各低压主控开关需做参数整定。

2、刚察县海湖网吧，电器线路凌乱，火灾负荷大。

3、丰源KTV，消防通道堵塞。

4、文广局机关，检查发现消防器材不齐全，已加强消防安全检查和人员宣传教育；

三、落实责任，狠抓整改

我局通过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。更为我局进行长效管理打下了良好基础。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，加强人员培训和应急演练，全面落实消防安全责任制，整改各类“习惯性”消防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”。对检查发现的安全隐患，提出具体整改措施。

针对检查发现的问题，我单位狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。明确规定存在火灾隐患的单位一把手是整改火灾隐患的第一责任人，分管消防安全的单位领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。明确要求能够立即整改的问题坚决当场整改完毕，不能当场整改的问题，要限期整改。三是加强宣传教育。及时组织干部职工专门学习了消防安全知识，宣传防火常识，并组织开展消防演练，提高了初期火灾扑救处置和疏散逃生能力。

刚察县文化局

2013年7月25日